|  | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino Laboratorium Ul. Łączna 1, 74 – 100 Gryfino tel. 91-416 28 18 laboratorium@puk.gryfino.pl |
| --- | --- |

| Zleceniodawca |
| --- |
| Nazwa / Imię i nazwisko |  |
| Adres |  |
| Telefon/Fax NIP |  |

| Opis próbki przeznaczonej do badań w Laboratorium |
| --- |
| Punkt pobrania próbki |  |
| Rodzaj matrycy badanej próbki | Ściek | Woda | Woda na pływalni | Osad |
| Cel badania |  |
| Stwierdzenie zgodności/niezgodności wyników z badań | TAK / NIE |
| Wymagania | Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017. W sprawie jakości wody przeznczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz.2294 z dnia 11.12.2017 r.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015. W sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni (Dz.U. poz. 2016 r.) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ora z 2019 r poz. 125 i 534) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipiec 2010. W sprawie komunalnych osadów ściekowych(Dz. U. Nr 137/2010r., poz.924) |
| Specyfikacje | Specyfikacja zawarta w Pozwoleniu Wodno – Prawnym ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. Wewnętrzne wymagania klienta ………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| Data pobrania próbki do badań |  |
| Miejsce pobrania próbki do badań - (adres) |  |
| Pobranie i dostarczenie próbki badań - do Laboratorium | Zleceniodawca | Pracownik Laboratorium* |
| Data i godzina przyjęcia próbki badań - do Laboratorium |  |
| Stan próbki badań - w momencie przyjęcia do Laboratorium | nie uszkodzone | uszkodzone | właściwie zabezpieczone | niewłaściwie zabezpieczone |
| Termin realizacji zlecenia |  |
| Sposób pobrania próbki do badań – pobrany zgodnie z normą, instrukcją, procedurą: | Ścieki : PN-ISO 5667-10:1997 *A Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi : PN – ISO 5667-5:2017-10 *A Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi: PN – EN ISO 19458:2007 *A Osady : PN – EN ISO 5667-13:2011 *A Woda z pływalni : PN – ISO 5667-5:2017 -10 ; RB-06.01 wydanie 2 z dnia 26.04.2017 r. *A |

*- niepotrzebne skreślić

| Badanie zlecone przez Klienta ** | Ilość próbki badań | Oznaczenie | Metoda badawcza | Sposób wykonania (nr normy lub nazwa procedury badawczej) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ścieki |
|  |  | pH | Potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 *A |
|  |  | Temperatura | - | PN-77/C-04584 *A |
|  |  | OZNACZANIE PRZEWODNOŚCI ELEKTRYCZNEJ WŁAŚCIWEJ | Konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 *A |
|  |  | AZOT AMONOWY A/a | Spektrofotometryczna | Procedura Badawcza PB-07.00 wydanie 4 z dnia 17.12.2015 r. na podstawie testu HACH L ANGE LCK 304;LCK 305; LCK 302 *A |
|  |  | AZOT AMONOWY | Spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 *A |
|  |  | AZOT AZOTANOWY A/a | Spektrofotometryczna | PB-21.00 wydanie 2 z dnia 17.12.2015 r. na podstawie testu HACH LANGE LCK 339 *A |
|  |  | AZOT OGÓLNY A/a | Spektrofotometryczna | PB-01.00 wydanie 7 z dnia 13.12.2017 r. na podstawie testu HACH LANGE LCK 238; LCK 338 *A |
|  |  | AZOT AZOTYNOWY A/a | Spektrofotometryczna | PB-22.00 wydanie 2 z dnia 17.12.2015 r. na podstawie testu HACH LANGE LCK 341 *A |
|  |  | BZT5 A/a | Manometryczna z zastosowaniem sensora ciśnienia | PB-02.00 wydanie 5 z dnia 17.12.2015 *A |
|  |  | BZT5 | Metoda elektrochemiczna | PN-EN 1899-2:2002 *A |
|  |  | BZT5N/W | Metoda elektrochemiczna | PN-EN 1899-1:2002 *A |
|  |  | BZT5 | Metoda elektrochemiczna | PN-EN ISO 5815-1:2019-12 *N |
|  |  | ChZT –Cr | Spektrofotometryczna | PN-ISO 15705:2005 *A |
|  |  | ChZT –Cr A/a | Spektrofotometryczna | PB-03.00 wydanie 4 z dnia 17.12.2015 r. na podstawie testu HACH LANGE LCK 314; LCK 514; LCK 014 ; LCK 1014 *A |
|  |  | CHLORKI | Metoda miareczkowa | PN-ISO 9297:1994 *A |
|  |  | CHLORKI A/a | Metoda potencjometryczna | PB-23.00 Wydanie 1 z dnia 18.11.2016 r. na podstawie metody HACH LANGE *A |
|  |  | FOSFOR OG. | Spektrofotometryczna | PN-ISO 6878:2006 +Ap1:2010+Ap2:2010 pkt. 7,0 *A |
|  |  | ORTOFOSFORANY | Spektrofotometryczna | PN-ISO 6878:2006 +Ap1:2010+Ap2:2010 pkt. 4,0 *A |
|  |  | FOSFOR OG./ ORTOFOSFORANY A/a | Spektrofotometryczna | PB-04.00 wydanie 5 z dnia 17.12.2015 r. na podstawie testu HACH LANGE LCK 348; LCK 350 *A |
|  |  | SIARCZANY A/a | Spektrofotometryczna | PB-05.00 wydanie 5 z dnia 17.12.2015 r. na podstawie testu HACH LANGE LCK 153; LCK 353 *A |
|  |  | SIARCZANY | Metoda wagowa | PN-ISO 9280:2002 *A |
|  |  | OZNACZANIE SUBSTANCJI POWIERZCHNIOWO-CZYNNYCH ANIONOWYCH A/a | Spektrofotometryczna | PB-19.00 wydanie 3 z dnia 17.12.2015 r. na podstawie testu HACH LANGE LCK 332 *A |
|  |  | OZNACZANIE SUBSTANCJI POWIERZCHNIOWO-CZYNNYCH NIEJONOWYCH A/a | Spektrofotometryczna | PB-16.00 wydanie 2 z dnia 17.12.2015 r. na podstawie testu HACH LANGE LCK 333 *A |
|  |  | ZAWIESINY OGÓLNE | Metoda wagowa | PN-EN 872:2007+Ap1:2007 *A |
|  |  | ŻELAZO A/a | Spektrofotometryczna | PB-17.00 wydanie 2 z dnia 17.12.2015 r. na podstawie testu HACH LANGE LCK 321 *A |
|  |  | ŻELAZO | Spektrofotometryczna | PN ISO 6332:2001 pkt.7.1.1 *A |
|  |  | POBIERANIE PRÓBEK DO BADAŃ FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH |  | PN-ISO 5667-10:1997 *A |
| Osady |
|  |  | pHNW | Metoda potencjometryczna | PN-EN 12176:2004 *A |
|  |  | OPADALNOŚĆ | Metoda Specyficzna | PN-75/C-04616/03 *N |
|  |  | INDEKS OBJĘTOŚCIOWY | Metoda obliczeniowa | PN-75/C/04616/03 *N |
|  |  | SUCHA POZOSTAŁOŚĆ I ZAWARTOSĆ WODY (SUCHA MASA) | Wagowa | PN-EN 12880:2004 *A |
|  |  | SUBSTANCJE MINERALNE I ORGANICZNE | Wagowa | PN-75/C-04616/01 *N |
|  |  | SUBSTANCJE ROZPUSZCZONE | Wagowa | PN-78/C-04541 *N |
|  |  | TLEN ROZPUSZCZONY | Elektrochemiczna- czujnik tlenu | PN-EN 25814:1999 *N |
|  |  | ZAWIESINY OGÓLNE | Metoda wagowa | PN-EN 872:2007+Ap1:2007 *A |
|  |  | POBIERANIE PRÓBEK DO BADAŃ FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH |  | PN-EN ISO 5667-13:2011 *A |
| Woda przeznczona do spożycia przez ludzi |
|  |  | pH | Potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 *A |
|  |  | OZNACZANIE PRZEWODNOŚCI ELEKTRYCZNEJ WŁAŚCIWEJ | KONDUKTOMETRYCZNA | PN-EN 27888:05:1999 *A |
|  |  | OZNACZANIE MĘTNOŚCI | NEFELOMETRYCZNA | PN – EN ISO 7027-1:2016-09 *A |
|  |  | CHLORKI | Metoda miareczkowa | PN-ISO 9297:1994 *A |
|  |  | CHLORKI | Metoda potencjometryczna | PB-23.00 Wydanie 1 z dnia 18.11.2016 r. na podstawie metody HACH LANGE *A |
|  |  | TWARDOŚĆ OGÓLNA | Metoda potencjometryczna | PB-23.00 Wydanie 1 z dnia 18.11.2016 r. Metoda producenta HACH LANGE z zastosowaniem TITRALAB ® AT1000 *N |
|  |  | SIARCZANY | Spektrofotometryczna | PB-08.00 wydanie 3 z dnia 17.12.2015 r. na podstawie testu HACH LANGE LCK 153; LCK 353 *A |
|  |  | SIARCZANY | Metoda wagowa | PN-ISO 9280:2002 *A |
|  |  | JON AMONOWY | Spektrofotometryczna | PB-09.00 wydanie 3 z dnia 17.12.2015 r. na podstawie testu HACH LANGE LCK 304 *A |
|  |  | JON AMONOWY | Spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 *A |
|  |  | JON AMONOWY | KOLORYMETRYCZNA | PB-25.00 Wydanie 1 z dnia 18.11.2016 r. Na podstawie metody HACH LANGE Chemkey nr 9429500 *N |
|  |  | CHLOR WOLNY | KOLORYMETRYCZNA | PB-10.00 wydanie 3 z dnia 17.12.2015 r. Metoda producenta HACH LANGE *A |
|  |  | CHLOR WOLNY | KOLORYMETRYCZNA | PB-25.00 Wydanie 1 z dnia 18.11.2016 r. Metoda producenta HACH LANGE za pomocą miernika SL 1000 (PPA) *N |
|  |  | AZOTANY | Spektrofotometryczna | PB-11.00 wydanie 3 z dnia 17.12.2015 r. na podstawie testu HACH LANGE LCK 339 *A |
|  |  | AZOTYNY | Spektrofotometryczna | PB-12.00 wydanie 3 z dnia 17.12.2015 r. na podstawie testu HACH LANGE LCK 341 *A |
|  |  | AZOTYNY | KOLORYMETRYCZNA | PB-25.00 Wydanie 1 z dnia 18.11.2016 r. Na podstawie metody HACH LANGE Chemkey nr 9429300 *N |
|  |  | ŻELAZO | Spektrofotometryczna | PB-13.00 wydanie 3 z dnia 17.12.2015 r. na podstawie testu HACH LANGE LCK 521 *A |
|  |  | ŻELAZO | Spektrofotometryczna | PN ISO 6332:2001 pkt.7.2 *A |
|  |  | ŻELAZO | KOLORYMETRYCZNA | PB-25.00 Wydanie 1 z dnia 18.11.2016 r. Na podstawie metody HACH LANGE Chemkey nr 8636000 *N |
|  |  | ORTOFOSFORANY | KOLORYMETRYCZNA | PB-25.00 Wydanie 1 z dnia 18.11.2016 r. Na podstawie metody HACH LANGE Chemkey nr 8636600 *N |
|  |  | MANAGAN | Spektrofotometryczna | PB-14.00 wydanie 3 z dnia 17.12.2015 r. na podstawie testu HACH LANGE LCW 032 *A |
|  |  | TWARDOŚĆ OGÓLNA | Spektrofotometryczna | PB-15.00 wydanie 3 z dnia 17.12.2015 r. na podstawie testu HACH LANGE LCK 327 *A |
|  |  | BARWA RZECZYWISTA | Wizualna | PN-EN ISO 7887:2012 METODA:D *A |
|  |  | BARWA RZECZYWISTA | Spektrofotometryczna | PN-EN ISO 7887:2012 METODA:C *A |
|  |  | OZNACZANIE SMAKU I ZAPACHU | Sensoryczna - Organoleptyczna | PB-20.00 wydanie 3 z dnia 09.09.2016 *N |
|  |  | OZNACZANIE INDEKSU NADMANGANIANOWEGO | Metoda Miareczkowa | PN-EN ISO 8467:2001 *A |
|  |  | POBIERANIE PRÓBEK DO BADAŃ CHEMICZNYCH I FIZYCZNYCH |  | PN – ISO 5667-5:2017-10 *A |
|  |  | NPL bakterii z grupy coli MZ | Metoda NPL (Test Colilert ®-18) | PN-EN ISO 9308-2:2014 *A |
|  |  | NPL bakterii Escherichia coliMZ | Metoda NPL (Test Colilert ®-18) | PN-EN ISO 9308-2:2014 *A |
|  |  | NPL bakterii EnterkokiA/am | Metoda NPL (Enterolent -E) | PB-27.00 wydanie 2 z dnia 18.03.2019 r. z wyłączaniem punktu 4.2 *A |
|  |  | Oznaczanie Ogólnej liczby mikroorganizmów w 360C | Metoda Posiewu wgłębnego | PN-EN ISO 6222:2004 *A |
|  |  | Oznaczanie Ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C | Metoda Posiewu wgłębnego | PN-EN ISO 6222:2004 *A |
|  |  | POBIERANIE PRÓBEK DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH |  | PN-EN ISO 19458:2007 * A |
| Woda z pływalni |
|  |  | pH | Potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 *A |
|  |  | CHLOR WOLNY | KOLORYMETRYCZNA | PB-25.00 Wydanie 1 z dnia 18.11.2016 r. Na podstawie metody HACH LANGE Chemkey nr 9429000 *N |
|  |  | CHLOR CAŁKOWITY | KOLORYMETRYCZNA | PB-25.00 Wydanie 1 z dnia 18.11.2016 r. Na podstawie metody HACH LANGE Chemkey nr 9429100 *N |
|  |  | CHLOR ZWIĄZANY | METODA OBLICZENIOWA | PB-25.00 Wydanie 1 z dnia 18.11.2016 r. Na podstawie metody HACH LANGE Chemkey nr 9429500; Chemkey nr 9429000 *N |
|  |  | MĘTNOŚĆ | Nefelometryczna | PN – EN ISO 7027-1:2016-09 *A |
|  |  | POTENCJAŁ REDOX | Potencjometryczna | PB-26.00 Wydanie 1 z dnia 28.11.2016 r. na podstawie Instrukcji producenta HACH LANGE *A |
|  |  | AZOTANY | Spektrofotometryczna | PB-11.00 Wydanie 4 z dnia 02.12.2016 r. na podstawie testu HACH LANGE LCK 339 *A |
|  |  | OZNACZANIE INDEKSU NADMANGANIANOWEGO | Metoda Miareczkowa | PN-EN ISO 8467:2001 *A |
|  |  | Stężenie kwasu cyjanurowego | Metoda turbidymetryczna | PB-24.00 wydanie 1 z dnia 17.11.2016 r. Metoda producenta 8139 testu HACH LANGE *A |
|  |  | POBIERANIE PRÓBEK DO BADAŃ CHEMICZNYCH I FIZYCZNYCH |  | PN – ISO 5667-5:2017-10 *A RB-06.02 wydanie 2 z dnia 26.04.2017 r. *A |

:-  Niepotrzebne ukryć

V- Badanie, które jest  zlecone przez Klienta- oznaczyć w rubryce jako „V”

WYMAGANIA:

- Zleceniobiorca (Laboratorium) nie ponosi odpowiedzialności za pobranie i transport próbki pobranej przez Zleceniodawcę.

- Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do pobranej próbki.

- Klient ma prawo  złożyć pisemną skargę,  w ciągu  14 dni od dnia wystawienia sprawozdania z badań.

- Klient ma prawo złożyć pisemną skargę dotyczącą pracy, oraz personelu laboratorium, w ciągu 14 dni.

- Niepewność pomiaru jest podawana na sprawozdaniu dla Klienta.

- Klient ma prawo uczestniczyć w badaniach jako obserwator.

- Klient został poinformowany o wykonaniu badań za pomocą metod znormalizowanych, alternatywnych, oraz metodach zgodnych z obowiązującymi Rozporządzeniami.

- Zgodnie z ustawą ścieki pobrane przez klienta zewnętrznego, nie posiadającego akredytacji, nie spełniają wymogu obszaru Regulowanego Prawnie.

- Stwierdzenie zgodności zgodne z zasadą prostej akceptacjiILAC-G8:09/2019 ,, Wytyczne dotyczące przedstawiania zgodności ze specyfikacją’’. Stwierdzenie zgodności jest oparte na poziomie ufności 95% dla niepewności rozszerzonej przy k=2 wraz z etapem pobierania próbek/bez etapu pobierania próbek.

A/a - metoda alternatywna, równoważna do metody referencyjnej.

A/am – metoda alternatywna mikrobiologia, ,,metoda badania poza obszarem Regulowanym Prawienie’’

MZ  - metoda zatwierdzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

*A – metoda akredytowana zgodna z aktualnym zakresem akredytacji AB 1063

*N – metoda nieakredytowana

NW-   norma wycofana

NA-    norma aktualna

OŚWIADCZENIE ZLECENIODAWCY:

- Zapoznałem się z aktualnym wykazem metodyk stosowanych w Laboratorium PUK.

- Akceptuję metody badań stosowane w Laboratorium PUK.

- Zapoznałem się z wymaganiami opisanymi w zleceniu i akceptuję.

- Zlecając badania do Laboratorium posiadam wiedzę z zakresu obowiązujących, aktualnych Przepisów Prawa.

- Laboratorium podczas stosowania stwierdzenia zgodności odnosi się do granicznych wartości.

- Niepewność pomiaru w Laboratorium jest rozpatrywana jako, wynik dodatni do wartości oznaczonej.

- Organy decyzyjne mogą zastosować inną niż przyjęta w Laboratorium PUK, zasadę podejmowania decyzji, co może mieć wpływ na wynik stwierdzenia zgodności.

Zleceniobiorca                                                                                                                                 Zleceniodawca

Data i podpis                                                                                                                                     Data i podpis